|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | хабарламаға қосымша №1 |
| Приложение 1 к объявлению | | |

**Перечень закупаемых товаров/Сатып алынатын тауарлардың тізімі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ лота*** | ***Халықаралық патенттік емес атау/ Международное непатентованное наименование*** | ***Өнім сипаттамалары/ характеристика товара*** | ***/өлшем бірлігі/ Ед. изм.*** | ***Саны, көлемі/ Кол-во, объем*** | ***Бағасы/ Цена*** | ***Соммасы/ Сумма*** |
| 1 | Амоксициллин и клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для инъекций  600 мг | флакон | 400 | 764,24 | 305 696 |
| 2 | Цефазолин | Порошок для приготовления раствор для инъекций 1г | флакон | 5000 | 82,19 | 410 950 |
| 3 | Кальций хлорид | Раствор для инъекций 10% 5 мл | ампула | 500 | 22,33 | 11 165 |
| 4 | Пиридоксина гидрохлорид | Раствор для инъекций 5% 1 мл | ампула | 2000 | 8,84 | 17 680 |
| 5 | Цианокобаламин | Раствор для инъекций 500 мг/мл 1 мл | ампула | 2000 | 7,37 | 14 740 |
| 6 | 8-проволочная корзинка для извлечения кмней | Канал 2,8мм, длина 1900мм  Код /FG-V422PR/ | шт | 3 | 263 136 | 789 408 |
| 7 | 4-проволочная корзинка для извлечения кмней | Канал 2,8мм, длина 1900мм  Код /FG-V422PR/ | шт | 3 | 248 543 | 745 629 |
| 8 | Проводник  /G-260-3545S/ | Длина 4500мм, диаметр 0,035 дюймов | шт | 1 | 137 250 | 137 250 |
| 9 | Инструмент эндоскопический | Баллон для извлечения камней  /B-V232P-A/ | шт | 2 | 157 180 | 314 360 |
| 10 | Трехпросветный игольчатый нож | Канал 2,8мм, длина 1700 мм /KD-V451M/ | шт | 1 | 277 474 | 277 474 |
| 11 | Захватывающие щипцы типа «Крысиный зуб» | Для канала 2,00мм, длина 1900мм /FG-214P/ | шт | 1 | 172 577 | 172 577 |
| 12 | Биллиарный стент | Для канала 3,7 мм, 10 Fr /PBD-1032-1007/ | шт | 4 | 33 633 | 134 532 |
| 13 | Инструменты эндотерапевтические | Паппилотом: Clever Cut3 V для V системы с тройным просветом KD-V411M-0725 (канал 2,8 мм, рабочая длина 1700мм, диаметр дистального конца 4,5Fr., длина дистального конца 7мм, струна с изоляцией 25мм, под проводник 0,035)  / KD-V411M-0725/ | шт | 2 | 141 820 | 283 640 |
| 14 | Инструменты эндотерапевтические | Клипсы EZ Clip HX-610-135L 135С длинные 40шт / HX-610-135L/ | коробка | 1 | 503 488 | 503 488 |
| 15 | Физиодиспенсер X-Cube | Физиодиспенсер X-Cube | шт | 1 | 1 046 000 | 1 046 000 |
| 16 | Хирургический набор UF II Surgical Kit | Хирургический набор UF II Surgical Kit | шт | 1 | 366 300 | 366 300 |
| 17 | Мешок для ручной ИВЛ взрослый многоразовый 1500 мл | Мешок для ручной ИВЛ взрослый многоразовый 1500 мл | шт | 30 | 12 000 | 360 000 |
| 18 | Набор ректальный о/р наконечники со вставкой-подводящая и сливная для аппаратов колоногидротерапии «Hydro - Kit» | Ректальные наборы подходят для всех аппаратов колоногидротерапии (мониторная очистка кишечника). Ректальные наборы являются индивидуальными и поджлежат утилизации после каждого сенаса колоногидротерапии. Ректальные одноразовые наконечники со вставкой – подводящая и сливная трубки «Hydro - Kit» предназначены для проведения процедур колоногидротерапии.  Наборы являются индивидуальными и подлежат утилизации после каждого сеанса лечения.  Диаметр отводящей трубки – 2,2 см  Подводящей – 0,5см | набор | 50 | 5500 | 275 000 |
| 19 | Картридж для исследования газов в крови с лактатом и глюкозы | Картридж с іQMдля исследования газов крови/гематокрита/электр олитов/лактата/глюкозы | шт | 2 | 965 000 | 1 930 000 |
| 20 | Сыворотка против яды | Сыворотка против ядов змей гюрзы 500 АЕ, эфы 250Ае, кобры 150АЕ поливалентная лошадиная очищенная концентрированная жидкая 1 амп- 1 леч доза | доза | 1 | 155 500 | 155 500 |
|  | Итого |  |  |  |  | **8 251 389** |

|  |
| --- |
| **Члены комиссии:**  **Главный врач Амитов Н.Е.** Алипов К.Р.- заместитель главного врача по лечебной части\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  К. – специалист |
|
|
|
|
|
|
|
|

**Н.Е.**