«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

КГП на ПХВ «Кызылординская

городская больница»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.Т. Толеген

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Объявление**

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.**

**(в соответствии с главой 9 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009 г)**

1. Настоящее объявление по закупу изделии медицинского назначения для КГП на ПХВ «Кызылординская многопрофильная городская больница» город Кызылорда ул.Н.Абуова 29, разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об участии в закупе способом запроса ценовых предложении.

2. **Перечень изделии медицинского назначения:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование товара | характеристика | Ед.изм. | Кол-во | цена | итого |
| 1 | Абсорбент для наркозного дыхательного аппарата | Дыхательного аппарата по 5 литр | литр | 24 | 21 500,00 | 516 000 |
| 2 | Викрил W 9122 длина 70 см,игла 26мм | Викрил W 9122 длина 70 см,игла 26мм | штук | 700 | 5 855,00 | 4 098 500 |
| 3 | Викрил W 9375 длина 75 см, игла 45 мм | Викрил W 9375 длина 75 см, игла 45 мм | штук | 800 | 5 855,00 | 4 684 000 |
| 4 | Воздуховодная трубка взрослые | размер 110 мм № 5 | штук | 50 | 580,00 | 29 000 |
| 5 | Воздуховодная трубка взрослые | размер 100 мм №4 | штук | 50 | 580,00 | 29 000 |
| 6 | Воздуховодная трубка взрослые | размер 90 мм № 3 | штук | 100 | 580,00 | 58 000 |
| 7 | Воздуховодная трубка взрослые | размер 80 мм № 2 | штук | 100 | 580,00 | 58 000 |
| 8 | Воздушная трубка для небулайзера | Воздушная трубка для небулайзера | штук | 45 | 450,00 | 20 250 |
| 9 | Зонд Белекмора | одноразовый разм №19 | штук | 30 | 14 735,00 | 442 050 |
| 10 | Зонд желобоватый | Зонд хирургический желобоватый, 170 мм. Длина 170 мм, Диаметр 5 мм. Для рассечения на зонде мягких тканей и защиты глубжележащих тканей при вскрытии поверхностного слоя. | штук | 10 | 4 410,00 | 44 100 |
| 11 | Игла спинальной анестезии тип Стандартная размер 20 G\*90мм | Игла спинальной анестезии тип Стандартная размер 20 G\*90мм | штук | 60 | 980,00 | 58 800 |
| 12 | Игла спинальной анестезии тип Стандартная размер 22G\*90мм | Игла спинальной анестезии тип Стандартная размер 22G\*90мм | штук | 130 | 980,00 | 127 400 |
| 13 | Игла спинальной анестезии тип Стандартная размер 25G\*90мм | Игла спинальной анестезии тип Стандартная размер 25G\*90мм | штук | 150 | 1 130,00 | 169 500 |
| 14 | Игла спинальной анестезии тип Стандартная размер 26G\*90мм | Игла спинальной анестезии тип Стандартная размер 26G\*90мм | штук | 80 | 1 130,00 | 90 400 |
| 15 | Иглодержатель хирургические 16см | иглодержатель хирургические 16см многоразовый | штук | 10 | 5 840,00 | 58 400 |
| 16 | Индикатор стерильности | 120 градусный мед.изделия | штук | 6200 | 5,00 | 31 000 |
| 17 | Индикатор стерильности | 180 градусныймед.изделия | штук | 12500 | 5,00 | 62 500 |
| 18 | Индикатор стерильности | 132 градусный мед.изделия | штук | 62000 | 5,00 | 310 000 |
| 19 | Капроновая нить V СР 2 метрич №5 | V СР 2 метрич № 5 бобинах | бобинах | 200 | 830,00 | 166 000 |
| 20 | Капроновая нить V СР 2/0 метрич №3 | V СР 2/0 метрич № 3 в бобинах | штук | 200 | 830,00 | 166 000 |
| 21 | Капроновая нить крученая белая USP 1 метрич № 4 c одной иглой 75 см | V СР 1 метрич № 4 | штук | 300 | 993,00 | 297 900 |
| 22 | Капроновая нить крученая белая USP 2/0 метрич № 3 c одной иглой 75 см | V СР 2/0 метрич № 3 | штук | 300 | 1 250,00 | 375 000 |
| 23 | Капроновая нить крученая белая USP 2метрич № 5 c одной иглой 75 см | V СР 2 метрич № 5 | штук | 500 | 1 250,00 | 625 000 |
| 24 | Катетер подключ Ф - 20 см набор для крупных сосоудов | Ф - 20 см набор для крупных сосоудов | штук | 120 | 6 940,00 | 832 800 |
| 25 | Катетер Фолея "Romed " № 14 | Катетер Фолея 2-х ходовой,с силиконовым покрытием, р.14FR однокр.прим. стер | штук | 650 | 670,00 | 435 500 |
| 26 | Катетер Фолея "Romed " № 16 | Катетер Фолея 2-х ходовой,с силиконовым покрытием, р.16FR однокр.прим. стер | штук | 3350 | 670,00 | 2 244 500 |
| 27 | Катетер Фолея "Romed " № 18 | Катетер Фолея 2-х ходовой,с силиконовым покрытием, р.18FR однокр.прим. стер | штук | 2730 | 670,00 | 1 829 100 |
| 28 | Катетер Фолея "Romed " № 20 | Катетер Фолея "Romed " № 20 | штук | 37 | 670,00 | 24 790 |
| 29 | Катетер Фолея "Romed " № 22 | Катетер Фолея "Romed " № 22 | штук | 37 | 670,00 | 24 790 |
| 30 | Катетр внутривенный,размер 18 G/1,3х45 мм /стерильный однократного применения | Катетер/канюля внутривенный периферический р.18G c инъекционным клапаном | штук | 4200 | 150,00 | 630 000 |
| 31 | Катетр внутривенный,размер 20G/1,0х33/стерильный однократного применения | Катетер/канюля внутривенный периферический р.20G c инъекционным клапаном | штук | 4000 | 150,00 | 600 000 |
| 32 | Катетр внутривенный,размер 24G/0,7х19 /стерильный однократного применения, желтый | Катетер/канюля внутривенный периферический р.24G c инъекционным клапаном | штук | 500 | 150,00 | 75 000 |
| 33 | Костный воск | Хирургический воск является нерассасывающимся стерильным хирургическим материалом, состоящим из следующих компонентов: - белый (отбеленный) пчелиный воск PhEur – 75% по массе; - парафин восковой DAB/BP – 15% по массе; - пальмитат изопропила DAB – 10% по массе. Хирургический воск имеет белый цвет и поставляется в твердом виде, в пакетах по 2,5 г. | штук | 50 | 2 333,00 | 116 650 |
| 34 | Магистраль трансфузионно-инфузионная | Магистраль трансфузионно-инфузионная к аппарату ГЕМОС | штук | 100 | 29 500,00 | 2 950 000 |
| 35 | Мешок для забора крови с раствором антикоагулянта ЦФДА-1,сдвоенный,объемом 450/300мл | с раствором антикоагулянта ЦФДА-1,сдвоенный,объемом 450/300мл (Гемакон) | штук | 100 | 4 620,00 | 462 000 |
| 36 | Монокрил W 3457 | Монокрил W 3457 | штук | 350 | 4 280,00 | 1 498 000 |
| 37 | Монокрил W 3758 | Монокрил W 3758 | штук | 300 | 4 280,00 | 1 284 000 |
| 38 | Мочеприемник одноразовый мешок для збора мочи при кроватный | Мочеприемник стерильный 1000 мл с Завязками, однократного применения | штук | 2250 | 394,00 | 886 500 |
| 39 | Одноразовая маска для мешка Амбу | одноразовая маска для мешка Амбу №4 | штук | 500 | 1 300,00 | 650 000 |
| 40 | Одноразовая маска для мешка Амбу | одноразовая маска для мешка Амбу №5 | штук | 500 | 1 300,00 | 650 000 |
| 41 | Одноразовая маска для мешка Амбу | одноразовая маска для мешка Амбу №6 | штук | 100 | 1 800,00 | 180 000 |
| 42 | Одноразовая посуда для био и органических отходов 1000мл | Стерильная одноразовые мед.изделия | штук | 300 | 100,00 | 30 000 |
| 43 | Оптайм рассасываюшиеся фиолетовый М 3,5 USP (0), 90 см игла колющая раз 40 мм, 1/2 окр | Оптайм рассасываюшиеся фиолетовый М 3,5 USP (0), 90 см игла колющая раз 40 мм, 1/2 окр | штук | 500 | 3 020,00 | 1 510 000 |
| 44 | Оптайм рассасываюшиеся фиолетовый М10 USP (2), 90 см игла колющая раз 48 мм, 1/2 окр | Оптайм рассасываюшиеся фиолетовый М10 USP (2), 90 см игла колющая раз 48 мм, 1/2 окр | штук | 600 | 3 020,00 | 1 812 000 |
| 45 | Оптайм рассасываюшиеся фиолетовый М2 USP (5/0), 75 см игла колющая раз 18 мм, 1/2 окр | Оптайм рассасываюшиеся фиолетовый М2 USP (5/0), 75 см игла колющая раз 18 мм, 1/2 окр | штук | 308 | 3 020,00 | 930 160 |
| 46 | Оптайм рассасываюшиеся фиолетовый М2 USP (3,0), 75 см игла колющая раз 26 мм, 1/2 окр | Оптайм рассасываюшиеся фиолетовый М2 USP (3,0), 75 см игла колющая раз 26 мм, 1/2 окр | штук | 500 | 3 020,00 | 1 510 000 |
| 47 | Оптайм рассасываюшиеся фиолетовый М3 USP (2,0), 75 см игла колющая раз 26 мм, 1/2 окр | Оптайм рассасываюшиеся фиолетовый М3 USP (2,0), 75 см игла колющая раз 26 мм, 1/2 окр | штук | 450 | 3 020,00 | 1 359 000 |
| 48 | Оптайм рассасываюшиеся фиолетовый М4 USP (1), 90 см игла колющая раз 48 мм, 1/2 окр | Оптайм рассасываюшиеся фиолетовый М4 USP (1), 90 см игла колющая раз 48 мм, 1/2 окр | штук | 500 | 3 020,00 | 1 510 000 |
| 49 | Трахеостомическая трубка с манжетом и канюлями | Размеры: 7.0 мм | штук | 15 | 18 900,00 | 283 500 |
| 50 | Трахеостомическая трубка с манжетом и канюлями | Размеры: 8.0, мм | штук | 20 | 18 900,00 | 378 000 |
| 51 | Трахеостомическая трубка с манжетом и канюлями | Размеры: 8.5, мм | штук | 20 | 18 900,00 | 378 000 |
| 52 | Трахеостомическая трубка с манжетом и канюлями | Размеры: 7.5, мм | штук | 30 | 18 900,00 | 567 000 |
| 53 | Трубка кислородные назальные взрослый | Трубка кислородные назальные для взрослых | штук | 900 | 530,00 | 477 000 |
| 54 | Трубка кислородные назальные взрослый | трубка кислородные назальные взрослый | штук | 200 | 530,00 | 106 000 |
| 55 | Удлинитель для инфузионных насосов 150см | Удлинитель для инфузионных насосов 150см | штук | 900 | 450,00 | 405 000 |
| 56 | Устройство для вливание малые вены с иглой бабочкой | Устройство для вливание малые вены с иглой бабочкой 25G стерильный однократного применения | штук | 100 | 35,00 | 3 500 |
| 57 | Филипс манжетка для манитора с железным переходником | Филипс манжетка для манитора с железным переходником 32-42см | штук | 6 | 80 000,00 | 480 000 |
| 58 | Филипс манжетка для манитора с железным переходником | Филипс манжетка для манитора с железным переходником 27-35см | штук | 6 | 80 000,00 | 480 000 |
| 59 | Фильтр для дыхательной системы | для дыхательной системы | штук | 1400 | 980,00 | 1 372 000 |
| 60 | Хирургическая грыжевая сетка | Сетка ULTRAPRO - частично рассасывающаяся облегченная монофиламентная сетка, состоящая примерно из одинаковых частей:PROLENE - нерассасывающихся полипролиеновых волокон;MONOCRYL - рассасывающихся полиглекапроновых волокон. 30\*30 Рассасывающаяся | штук | 10 | 22 800,00 | 228 000 |
| 61 | Хирургическая грыжевая сетка | Сетка ULTRAPRO - частично рассасывающаяся облегченная монофиламентная сетка, состоящая примерно из одинаковых частей:PROLENE - нерассасывающихся полипролиеновых волокон; MONOCRYL - рассасывающихся полиглекапроновых волокон. 15\*15 Рассасывающаяся | штук | 15 | 22 800,00 | 342 000 |
| 62 | Эндотрахиальные (интубационные трубки) № 6,5 | Эндотрахиальные (интубационные трубки) № 6,5 | штук | 50 | 640,00 | 32 000 |
| 63 | Эндотрахиальные (интубационные трубки) № 7,0 | Эндотрахиальные (интубационные трубки) № 7,0 | штук | 600 | 640,00 | 384 000 |
| 64 | Эндотрахиальные (интубационные трубки) № 7,5 | Эндотрахиальные (интубационные трубки) № 7,5 | штук | 700 | 640,00 | 448 000 |
| 65 | Эндотрахиальные (интубационные трубки) № 8 | Эндотрахиальные (интубационные трубки) № 8 | штук | 200 | 640,00 | 128 000 |

Место поставки товара г.Кызылорда ул. Н.Абуова 29. Сроки и условия поставки: 30 календарных дней со дня заключения договора в течении 2020 года по заявке заказчика. Условия поставки DDP:- город Кызылорда ул.Н.Абуова 29. Срок гарантии на товар 12 месяцев со дня акта приемки товара. **Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложении:** Документы на участие предоставляются по адресу город Кызылорда ул Н.Абуова 29, кабинет экономиста окончательный срок подачи ценовых предложений **до 09-00, 15 января 2020 года. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями состоится в 11-00, 15 января 2020 года по адресу г.Кызылорда ул.Н.Абуова 29 (конференц зал).**

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140) Правил, а также описание и объем поставляемого товара.

**После опубликования протокола итогов победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:**

1) копии [разрешений](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z247) (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с [законодательством](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z180) Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего [разрешения](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z247) (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с [законодательством](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z180) Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо [справку](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011384#z105) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) [сведения](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005446_#z462) [об отсутствии](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011273#z465) (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";  
      6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

**Экономист Л.Шильманова**