«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

КГП на ПХВ «Кызылординская

Городская многопрофильная больница»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.Т. Толеген

от «19» мая 2020 г.

**Объявление**

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.**

**(в соответствии с главой 9 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009 г)**

1. Настоящее объявление по закупу изделии медицинского назначения для КГП на ПХВ «Кызылординская многопрофильная городская больница» город Кызылорда ул.Н.Абуова 29, разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об участии в закупе способом запроса ценовых предложении.

2. **Перечень медицинских изделии для медицинского назначения на общую сумму 1 186 605 (Один миллион сто восемьдесят шесть тысячи шестьсот пять тенге):**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | характеристика | Кол-во | Цена | Сумма |
| 1 | Насадка Legend 2.4 мм с вращающейся ножкой F1-B5 | Краниотомная насадки используются при проведении краниальных и спинальных хирургических операций для защиты мягких тканей во время пиления кости. Конструкция позволяет использовать инструменты для однонаправленной резки с контролем глубины. Идеально подходит для краниотомий. Защитник твердой мозговой оболочки, мягких тканей - управляемый, диаметр 2.4 мм. Подсоединяется непосредственно к электродвигателю Legend. Свободно вращается на дрели и имеет ротационную свободу. Для боров с диаметром головки 1.5 мм. Выдерживает полный цикл автоклавирования. | 1 | 647 955 | 647 955 |
| 2 | Насадка хирургическая для перфоратора Zyphr | Фреза краниоперфоратора взрослая, одноразовая, с двумя режущими диаметрами 14 и 11мм. Предназначен для сверления трепанационного отверстия. При прохождении стекловидной пластинки автоматически останавливается. Больший диаметр должен не позволить провалиться в полость черепа. Длина 61,2 мм, диаметр 16,4 мм, вес 37 гр, скорость вращения 1250 об/мин, стерильная, одноразовая. | 2 | 166 415 | 332 830 |
| 3 | Инструмент Legend TA, размером 8 см х 1.5 мм | Бор краниотомный малый. Тонкий дизайн для точного рассечения с минимальной потерей костной массы. Для разреза костной ткани, остеотомии, сбора трансплантата, формирования кости, входного отверстия, шовного отверстия и т.д. Диаметр головки (мм) 1.5, Длина головки (мм) 11.1, длина бора 8 см | 5 | 41 164 | 205 820 |
|  | **Итого** |  |  |  | **1 186 605** |

Место поставки товара г.Кызылорда ул. Н.Абуова 29. Сроки и условия поставки: 30 календарных дней со дня заключения договора в течении 2020 года по заявке заказчика. Условия поставки DDP:- город Кызылорда ул.Н.Абуова 29. Срок гарантии на товар 12 месяцев со дня акта приемки товара. **Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложении:** Документы на участие предоставляются по адресу город Кызылорда ул Н.Абуова 29, кабинет экономиста окончательный срок подачи ценовых предложений **до 09-00, 28 мая 2020 года. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями состоится в 11-00, 28 мая 2020 года по адресу г.Кызылорда ул.Н.Абуова 29 (конференц зал).**

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140) Правил, а также описание и объем поставляемого товара.

**После опубликования протокола итогов победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:**

1) копии [разрешений](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z247) (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с [законодательством](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z180) Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего [разрешения](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z247) (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с [законодательством](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z180) Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо [справку](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011384#z105) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) [сведения](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005446_#z462) [об отсутствии](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011273#z465) (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";  
      6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

**Экономист Л.Шильманова**