«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач

КГП на ПХВ «Кызылординская

Городская многопрофильная больница»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Б.Т. Толеген

от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

**Объявление**

**о проведении закупа способом запроса ценовых предложений.**

**(в соответствии с главой 9 Постановления Правительства РК №1729 от 30.10.2009 г)**

1. Настоящее объявление по закупу изделии медицинского назначения для КГП на ПХВ «Кызылординская многопрофильная городская больница» город Кызылорда ул.Н.Абуова 29, разработана с целью предоставления потенциальным поставщикам полной информации об участии в закупе способом запроса ценовых предложении.

2. **Перечень медицинских изделии Комплектующие для коагулятора BOWA на общую сумму 2 305 600(Два миллиона три сто пять тысячи шестьсот тенге 00 тиын):**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № лота | Наименование | характеристика | ед изм | кол-во | цена | итого |
| 1 | Одноразовы держатель электродов с электродом - ножом, активация перекидным переключателем, кабель 3 м, в сетрильной упаковке (50 шт) | высокочастотный инструмент с ручной двухкнопочной активацией, длина инструмента 165 мм, длина кабеля3 м, штекер стандартный трехпиновый, коннектор для подключения электродов ф2,4 мм (электрод в комплекте), электрическая безопасность 6000 Впик, упаковка стерильная, в упаковке 50 штук, продукт одноразового пользования. | штук | 2 | 136400 | 272800 |
| 2 | Удлинитель электродов | Удлинитель электродов, длина инструмента 175 мм, диаметр входного отверстия 4 мм | штук | 8 | 23650 | 189200 |
| 3 | Держатель электродов | ВЧ-инструмент с ручной двухкнопочной активацией, форма эргономичная, длина кабеля 4,5 м с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности, штекер стандартный трехпиновый, коннектор для подключения электродов ф 4 мм с шестигранным кодированием, корпус инструмента герметичный, для безопасности внутренние пустоты залиты пластиком, электрическая безопасность 6000 Впик, упаковка нестерильная, продукт многоразового пользования, допускает автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклаве при 134⁰С, количество циклов автоклавирования –200. | штук | 10 | 56100 | 561000 |
| 4 | Нейтральный электрод многоразовый | нейтральный электрод для взрослых, без фиксатора, размер 250х150 мм, площадь электропроводящей поверхности 375 см², коннектор стандартный, не должен содержать латекс,упаковка нестерильная, продукт многоразового пользования, не требует применения специальных гелей и смазок, допускает автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклаве при 134⁰С, количество циклов автоклавирования – 75. | штук | 4 | 103400 | 413600 |
| 5 | Соединительный кабель | длина кабеля 4,5 м с защитой от перегиба, коннектор со стороны аппарата стандартный, упаковка нестерильная, продукт многоразового пользования, допускает автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклаве при 134⁰С, количество циклов автоклавирования – 75. | штук | 8 | 42350 | 338800 |
| 6 | Соединительный кабель | Длина кабеля 4,5 м с защитой от перегиба и оранжевой полосой безопасности, коннектор со стороны аппарата стандартный двухпиновый, коннектор со стороны инструмента стандартный для пинцетов с плоским коннектором, электрическая безопасность 6000 Впик,упаковка нестерильная, продукт многоразового пользования, допускает автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклавепри 134⁰С, количество циклов автоклавирования – 300. | штук | 4 | 34650 | 138600 |
| 7 | Пинцет | пинцет биполярный, стандартный с плоским коннектором, с антипригарными свойствами, рабочая длина 160 мм, форма стандартная, прямые бранши, длина бранши 8 мм, ширина бранши 1 мм, поверхность бранш небликующая, неадгезивная, корпус покрыт диэлектрическим материалом черного цвета, электрическая безопасность 550Вп, упаковка нестерильная, продукт многоразового пользования, допускает автоматическую мойку и стерилизацию в паровом автоклавепри 134⁰С, количество циклов автоклавирования –100. | штук | 2 | 195800 | 391600 |
|  | **Итого** |  |  |  |  | **2305600** |

Место поставки товара г.Кызылорда ул. Н.Абуова 29. Сроки и условия поставки: 30 календарных дней со дня заключения договора в течении 2020 года по заявке заказчика. Условия поставки DDP:- город Кызылорда ул.Н.Абуова 29. Срок гарантии на товар 12 месяцев со дня акта приемки товара. **Место представления (приема) документов и окончательный срок подачи ценовых предложении:** Документы на участие предоставляются по адресу город Кызылорда ул Н.Абуова 29, кабинет экономиста окончательный срок подачи ценовых предложений **до 09-00, 10 февраля 2020 года. Дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями состоится в 11-00, 10 февраля 2020 года по адресу г.Кызылорда ул.Н.Абуова 29 (конференц зал).**

Каждый потенциальный поставщик до истечения окончательного срока представления ценовых предложений представляет только одно ценовое предложение в запечатанном виде. Конверт содержит ценовое предложение по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения, разрешение, подтверждающее права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры, в сроки, установленные заказчиком или организатором закупа, а также документы, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров требованиям, установленным [главой 4](http://adilet.zan.kz/rus/docs/P090001729_#z140) Правил, а также описание и объем поставляемого товара.

**После опубликования протокола итогов победитель представляет заказчику или организатору закупа в течение десяти календарных дней со дня признания победителем следующие документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям:**

1) копии [разрешений](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z247) (уведомлений) либо разрешений (уведомлений) в виде электронного документа, полученных (направленных) в соответствии с [законодательством](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z180) Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях, сведения о которых подтверждаются в информационных системах государственных органов. В случае отсутствия сведений в информационных системах государственных органов, потенциальный поставщик представляет нотариально засвидетельствованную копию соответствующего [разрешения](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z247) (уведомления), полученного (направленного) в соответствии с [законодательством](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z180) Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

2) копию документа, предоставляющего право на осуществление предпринимательской деятельности без образования юридического лица (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

3) копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица либо [справку](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011384#z105) о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, копию удостоверения личности или паспорта (для физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность);

4) копию устава юридического лица (если в уставе не указан состав учредителей, участников или акционеров, то также представляются выписка из реестра держателей акций или выписка о составе учредителей, участников или копия учредительного договора после даты объявления закупа);

5) [сведения](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V080005446_#z462) [об отсутствии](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500011273#z465) (наличии) налоговой задолженности налогоплательщика, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, социальным отчислениям, и отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, полученные посредством веб-портала "электронного правительства";  
      6) подписанный оригинал справки банка, в котором обслуживается потенциальный поставщик, об отсутствии просроченной задолженности по всем видам его обязательств, длящейся более трех месяцев перед банком согласно типовому плану счетов бухгалтерского учета в банках второго уровня, ипотечных организациях и акционерном обществе "Банк Развития Казахстана", утвержденному постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан, по форме, утвержденной уполномоченным органом в области здравоохранения (если потенциальный поставщик является клиентом нескольких банков или иностранного банка, то представляется справка от каждого из таких банков, за исключением банков, обслуживающих филиалы и представительства потенциального поставщика, находящихся за границей), выданный не ранее одного месяца, предшествующего дате вскрытия конвертов;

7) оригинал справки налогового органа Республики Казахстан о том, что данный потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан (если потенциальный поставщик не является резидентом Республики Казахстан и не зарегистрирован в качестве налогоплательщика Республики Казахстан).

В случае несоответствия победителя квалификационным требованиям, закуп способом ценовых предложений признается несостоявшимся.

**Экономист Л.Шильманова**