«УТВЕРЖДЕН»

приказом главного врача

Кызылординской

многопрофильной

городской больницы

№114-нк от «29» ноября 2020 г.

Б.Т.Толеген_______________________

Приложение 2 к тендерной документаций

Техническая спецификация закупаемых товаров на 2020 год

| № лота | Наименование | Ед. измерения | К-во, объем | Сумма , выделенная для государственных закупок способом конкурса (по лоту №), тенге |  | Техническая характеристика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | цена | сумма |  |
| 1 | «Плата UMAS для компьютерного томографа Somatom Definition AS» | штука | 1 | 10 200 000 | 10 200 000 | Техническая спецификация Наименование: Плата для компьютерного томографа SomatomDefinition Описание: Плата (UMAS), отвечающая за связь с узлами гентри, а так же отвечающая за коммуникацию между гентри и консолью оператора. Данная запасная часть предназначена для компьютерного томографа SomatomDefinition AS, производства Siemens AG. Материал: металл, текстолит Запасная часть должна быть новой, в заводской упаковке и не бывшей в употреблении. В стоимость входит выезд специалистов для замены запасной части компьютерного томографа. Также после замены запасной части необходимо выполнить подключение и проверку работоспособностикомпьютерного томографа. Гарантийный срок на запасную часть - 5 (пять) календарных месяцев с момента ввода запасной части в эксплуатацию. Срок поставки 20 (двадцать) календарных дней с даты получения письменной заявки от заказчика. Заказчик после успешной установки платы (UMAS) обязан передать дефектную плату Поставщику. 1. В соответствии с требованиями приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 427 предоставить документальное подтверждение от производителя медицинской техники на право проведения ремонта с поставкой запасных частей. (Сервисный сертификат на специалиста выданный заводом изготовителем на право проведения ремонта компьютерного томографа SomatomDefinition AS производства SIEMENS AG, а также письмо подтверждение от производителя о наличии прав у потенциального поставщика осуществлять ремонт с поставкой запасных частей на указанное оборудование 2. Предоставить лицензию на право предоставления услуги в области использования атомной энергии по техническому обслуживанию, монтажа, демонтажа, зарядки, перезарядки, ремонту прибора и установок, включая медицинские, содержащих радиоизотопные источники ионизирующего излучения или генерирующих ионизирующее излучение. 3. Иметь в штате специалиста с допуском согласно Правилам техники электрической безопасности и Правилам техники безопасности с категорией не ниже предусмотренной по виду работ (до 1000В) с приложением подтверждающих документов; 4. Иметь в штате специалиста, имеющего сертификат, подтверждающий прохождение специализации в области радиотехнических средств измерений (предоставить подтверждение); 5. Иметь контрольно-измерительное оборудование, поверенное государственной метрологической службой или метрологическими службами аккредитованных юридических лиц, подтвержденное сертификатом о поверке (предоставить подтверждение). |